## Risk Assessmnet HH
# | SUB-SISTEMA | NODO | EVENTO PERICOLOSO (Potenziale o Riscontrato) | CONSEGUENZE | MICROBIOLOGICO | CHIMICO | FISICO | FITOTOSSICITA' | ECOTOSSICITA' | ACCETTABILITÀ | VIA DI ESPOSIZIONE (DI PEGGIOR SCENARIO) | GRUPPI DI ESPOSIZIONE (DI PEGGIOR SCENARIO) | PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO | GRAVITÀ DEL PERICOLO | RISCHIO PRELIMINARE | MISURE DI CONTROLLO ESISTENTI | OSSERVAZIONI DI SUPPORTO | PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO | GRAVITÀ DEL PERICOLO | RISCHIO FINALE | MISURE PREVENTIVE (NECESSITÀ / OPPORTUNITÀ / NON NECESSITÀ) - Qualità acqua di riutilizzo attuale | PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO | GRAVITÀ DEL PERICOLO | RISCHIO Integrando le misure preventive e le barriere | MISURE PREVENTIVE (NECESSITÀ / OPPORTUNITÀ / NON NECESSITÀ) - Qualità acqua di riutilizzo Classe A | PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO | GRAVITÀ DEL PERICOLO | RISCHIO Integrando acqua di qualità - Classe A | Note
1 | Sistema di adduzione acque reflue depurate al sistema di distribuzione irriguo | Condotta impianto di depurazione - Canale F | Perdita o fuoriuscita non intenzionale | Sversamento di acqua reflua depurata nell'ambiente adiacente la fuoriuscita, esposizione della popolazione e dei lavoratori ai patogeni. | x |  |  |  | x |  | Inalazione, ingestione, contatto dermico | Lavoratori, comunità locale, | 2 | 2 | 4 |  |  | 2 | 2 | 4 | Manutenzione del sistema di distribuzione | 1 | 2 | 2 | Classe A | 2 | 1 | 2
2 | Rete di distribuzione irrigua - canali a superficie libera | Canale F | Accesso all'area da parte della comunità locale e dei passanti e ingresso nell'acqua di riutilizzo | Ingresso accidentale o volontario all'interno del Canale F, contatto diretto con acqua reflua depurata | x | [5 empty] | Inalazione, ingestione, contatto dermico | Lavoratori, comunità locale | 2 | 5 | 10 |  | Divieto di accesso | 2 | 5 | 10 | Segnaletica specifica, costruzione di una recinzione | 1 | 5 | 5 | Classe A | 2 | 1 | 2
3 |  |  | Accesso all'area da parte della comunità locale e dei passanti e contatto con l'acqua di riutilizzo | Contatto accidentale o volontario con l'acqua reflua depurata, pescatori | x | [5 empty] | Inalazione, ingestione, contatto dermico | Lavoratori, comunità locale | 4 | 4 | 16 |  | Divieto di accesso | 4 | 4 | 16 | Segnaletica specifica, costruzione di una recinzione | 1 | 4 | 4 | Classe A | 4 | 1 | 4
4 |  |  | Accumulo di sedimenti e fanghi | Occlusione parziale del canale, aumento probabilità di esondazione e possibile aumento della torbidità | x |  |  |  | x |  | Inalazione, ingestione, contatto dermico | Lavoratori, comunità locale, | 3 | 1 | 3 | Manutenzione annuale, rimozione dei sedimenti durante la stagione invernale |  | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 2 | Classe A | 2 | 1 | 2
5 |  |  | cross contaminazione durante il miscelamento con acqua di altra origine | Ingresso di scarichi non autorizzati o acque industriali che potrebbero deteriorarne la qualità | x | [5 empty] | Inalazione, ingestione, contatto dermico | Lavoratori, comunità locale, consumatori | 1 | 5 | 5 |  | Non ci sono scarichi di altre origini | 1 | 5 | 5 |  | 1 | 5 | 5 | Classe A | 1 | 1 | 1
8 |  | Canalette Irrigue (N.13, N.14) | Accesso all'area da parte della comunità locale e dei passanti e ingresso nell'acqua di riutilizzo | Ingresso accidentale o volontario all'interno delle canalette, contatto diretto con acqua reflua depurata | x | [5 empty] | Inalazione, ingestione, contatto dermico | Lavoratori, comunità locale | 2 | 5 | 10 |  | Divieto di accesso, Le canalette irrigue servivano per fornire la risorsa irrigua all'azienda Maccarese spa, che recentemente ha deciso di ammodernare il sistema irriguo con una condotta aziendale in pressione, che si origina a Monti dell'Ara. | 2 | 5 | 10 | Costruzione rete in pressione | 1 | 5 | 5 | Classe A | 2 | 1 | 2
9 |  |  | Accesso all'area da parte della comunità locale e dei passanti e contatto con l'acqua di riutilizzo | Contatto accidentale o volontario con l'acqua reflua depurata, pescatori | x | [5 empty] | Inalazione, ingestione, contatto dermico | Lavoratori, comunità locale | 3 | 4 | 12 |  | Divieto di accesso, Le canalette irrigue servivano per fornire la risorsa irrigua all'azienda Maccarese spa, che recentemente ha deciso di ammodernare il sistema irriguo con una condotta aziendale in pressione, che si origina a Monti dell'Ara. | 2 | 4 | 8 | Costruzione rete in pressione | 1 | 4 | 4 | Classe A | 2 | 1 | 2
10 |  |  | Accumulo di sedimenti e fanghi | Occlusione parziale del canale, aumento probabilità di esondazione e possibile aumento della torbidità | x |  |  |  | x |  | Inalazione, ingestione, contatto dermico | Lavoratori, comunità locale, | 3 | 1 | 3 |  | Divieto di accesso, Le canalette irrigue servivano per fornire la risorsa irrigua all'azienda Maccarese spa, che recentemente ha deciso di ammodernare il sistema irriguo con una condotta aziendale in pressione, che si origina a Monti dell'Ara. | 2 | 1 | 2 | Costruzione rete in pressione | 1 | 1 | 1 | Classe A | 2 | 1 | 2
13 | Rete di distribuzione irrigua - condotte in pressione | Rete in pressione (Da Monti dell'Ara a Sasso) | Perdita o fuoriuscita non intenzionale - Adduttore | Sversamento di acqua reflua depurata nell'ambiente adiacente la fuoriuscita, esposizione della popolazione e dei lavoratori ai patogeni. | x |  |  |  | x |  | Inalazione, ingestione, contatto dermico | Lavoratori, comunità locale, | 2 | 2 | 4 | Telecontrollo |  | 2 | 2 | 4 | Aumentare la manutenzione del sistema di distribuzione | 2 | 2 | 4 | Classe A | 2 | 1 | 2
14 |  |  | Perdita o fuoriuscita non intenzionale - Rete Distribuzione | Sversamento di acqua reflua depurata nell'ambiente adiacente la fuoriuscita, esposizione della popolazione e dei lavoratori ai patogeni. | x |  |  |  | x |  | Inalazione, ingestione, contatto dermico | Lavoratori, comunità locale, | 3 | 2 | 6 | Telecontrollo |  | 2 | 2 | 4 | Aumentare la manutenzione del sistema di distribuzione | 2 | 2 | 4 | Classe A | 2 | 1 | 2
15 |  |  | Perdita o fuoriuscita non intenzionale - Rete Aziendale | Sversamento di acqua reflua depurata nell'ambiente adiacente la fuoriuscita, esposizione della popolazione e dei lavoratori ai patogeni. | x |  |  |  | x |  | Inalazione, ingestione, contatto dermico | Lavoratori, comunità locale, | 5 | 2 | 10 |  | La rete aziendale non è di diretta competenza del Consorzio di Bonifica del Litorale Nord, ma delle singole aziende | 5 | 2 | 10 | Aumentare la manutenzione del sistema di distribuzione | 3 | 2 | 6 | Classe A | 5 | 1 | 5
16 | Sistemi di accumulo | Serbatoi di accumulo (Quarto del Cecio, Macchia della Signora, Sasso) | Accesso all'area da parte della comunità locale e dei passanti e ingresso nell'acqua di riutilizzo | Ingresso accidentale o volontario all'interno delle canalette, contatto diretto con acqua reflua depurata | x | [5 empty] | Inalazione, ingestione, contatto dermico | Lavoratori, comunità locale | 1 | 5 | 5 | Recinzione , divieto di accesso |  | 1 | 5 | 5 |  | 1 | 5 | 5 | Classe A | 1 | 1 | 1
17 |  |  | Accesso all'area da parte della comunità locale e dei passanti e contatto con l'acqua di riutilizzo | Contatto accidentale o volontario con l'acqua reflua depurata, pescatori | x | [5 empty] | Inalazione, ingestione, contatto dermico | Lavoratori, comunità locale | 1 | 4 | 4 | Recinzione , divieto di accesso |  | 1 | 4 | 4 |  | 1 | 4 | 4 | Classe A | 1 | 1 | 1
18 |  |  | Contaminazione di vario genere dei serbatoi di stoccaggio | Ingresso di acqua o contaminanti di altra origine che potrebbero deteriorarne la qualità dell'acqua | x | [5 empty] | Inalazione, ingestione, contatto dermico | Lavoratori, comunità locale, consumatori | 1 | 5 | 5 | Recinzione , divieto di accesso |  | 1 | 5 | 5 |  | 1 | 5 | 5 | Classe A | 1 | 1 | 1
19 |  |  | Formazione di biofilm e ricrescita batterica | Deterioramento della qualità dell'acqua accumulata | x | [5 empty] | Inalazione, ingestione, contatto dermico | Lavoratori, comunità locale, consumatori | 3 | 3 | 9 |  |  | 3 | 3 | 9 | copertura del serbatoio di accumulo | 2 | 3 | 6 | Classe A | 3 | 1 | 3
21 |  |  | Perdita o fuoriuscita non intenzionale | Sversamento di acqua reflua depurata nell'ambiente adiacente la fuoriuscita, esposizione della popolazione e dei lavoratori ai patogeni. | x |  |  |  | x |  | Inalazione, ingestione, contatto dermico | Lavoratori, comunità locale, | 2 | 2 | 4 | Sistema di drenaggio per acculumo delle perdite |  | 2 | 2 | 4 | copertura del serbatoio di accumulo | 1 | 2 | 2 | Classe A | 2 | 1 | 2
22 | Impianti di sollevamento | Sollevamento di Monti dell'Ara | Malfunzionamenti del sistema (es. perdite o rotture) | Sversamento di acqua reflua depurata nell'ambiente adiacente la fuoriuscita, esposizione della popolazione e dei lavoratori ai patogeni. | x |  |  |  | x |  | Inalazione, ingestione, contatto dermico | Lavoratori, comunità locale, | 2 | 2 | 4 |  |  | 2 | 2 | 4 |  | 2 | 2 | 4 | Classe A | 2 | 1 | 2
23 | Sistema di irrigazione, suolo, colture | Sistema di irrigazione, suolo, colture | Accesso da parte della comunità locale e dei passanti | Ingresso accidentale o volontario all'interno dell'area irrigata, contatto diretto con acqua reflua depurata | x | [5 empty] | Inalazione, ingestione, contatto dermico | Lavoratori, comunità locale | 3 | 4 | 12 |  | Il sistema di irrigazione usato maggiormente è l'Aspersione | 3 | 4 | 12 | l’implementazione di segnaletica specifica, stabilire una distanza minima dai centri abitati, limitare l’irrigazione in queste aree solo durante le ore notturne, identificazione di condizioni ambientali specifiche per l’irrigazione, corsi di formazione sulla corretta gestione delle acque reflue depurate, DPI | 2 | 4 | 8 | Classe A | 3 | 1 | 3
24 |  |  | Esposizione accidentale alle acque reflue depurate, guasto del sistema di utilizzo finale | Sversamento di acqua reflua depurata nell'ambiente adiacente la fuoriuscita, esposizione della popolazione e dei lavoratori ai patogeni. | x |  |  |  | x |  | Inalazione, ingestione, contatto dermico | Lavoratori, comunità locale, | 5 | 3 | 15 |  | Il sistema di irrigazione usato maggiormente è l'Aspersione | 5 | 3 | 15 | Aumentare la manutenzione del sistema di irrigazione | 2 | 3 | 6 | Classe A | 5 | 1 | 5
| Consumo finale | Consumo | Ingestione da parte del consumatore di prodotti ortofrutticoli con residui di patogeni, originatesi dall'irrigazione con acqua di riutilizzo | Ingestione di prodotti ortofrutticoli contenenti patogeni, conseguenze per la salute umana | x | [5 empty] | Ingestione | Consumatori | 5 | 3 | 15 |  | Il sistema di irrigazione usato maggiormente è l'Aspersione | 5 | 3 | 15 | interrompere l’irrigazione con acqua di riutilizzo alcuni giorni prima del raccolto, lavaggio dei prodotti prima del consumo | 3 | 3 | 9 | Classe A | 5 | 1 | 5

## Matrix HH
Health Risk Assessment - semi/qualitative
PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO (P)
1 | Molto improbabile | Non è successo in passato ed è altamente improbabile che accada nei prossimi mesi (o in un altro periodo ragionevole).
2 | Improbabile | Non si è verificato in passato ma potrebbe verificarsi in circostanze eccezionali nei prossimi 12 mesi (o in un altro periodo ragionevole).
3 | Possibile | Potrebbe essersi verificato in passato e/o potrebbe verificarsi in circostanze regolari nei prossimi 12 mesi (o in un altro periodo ragionevole).
4 | Probabile | È stato osservato in passato e/o è probabile che si verifichi nei prossimi 12 mesi (o in un altro periodo ragionevole).
5 | Molto probabile | È stato spesso osservato in passato e/o si verificherà quasi certamente in diverse circostanze nei prossimi 12 mesi (o in un altro periodo ragionevole).
Source: ISO 20426 (ISO, 2018); WHO SSP Manual (WHO, 2016)
GRAVITÀ DEL PERICOLO (G)
1 | Insignificante | Pericolo o evento pericoloso con effetti sulla salute nulli o trascurabili rispetto ai livelli di fondo. | Effetto sulla salute nullo o trascurabile: effetto sulla salute non osservato.
2 | Minore | Pericolo o evento pericoloso potenzialmente con effetti minori sulla salute e/o che possono portare a reclami e preoccupazioni legali e/o minime inadempienze normative (declassamento della qualità dell'acqua raffinata, distribuita per un periodo di tempo limitato). | Effetto minore sulla salute: ad esempio, sintomi temporanei come irritazione, nausea, mal di testa.
3 | Moderato | Evento pericoloso con effetti sulla salute potenzialmente autolimitanti o malattia lieve e/o evento che può portare a reclami e perplessità legali e/o minori inadempimenti normativi (declassamento della qualità delle acque raffinate, distribuita per circa il 10% del il tempo). | Effetti sulla salute autolimitanti o malattie minori: per esempio, diarrea acuta, vomito, infezione del tratto respiratorio superiore, trauma minore.
4 | Maggiore | Il pericolo o l'evento pericoloso possono provocare malattie o lesioni e/o possono portare a reclami e preoccupazioni legali e/o gravi non conformità normative (declassamento della qualità dell'acqua raffinata di 2 classi). | Malattie o lesioni: ad esempio, malaria, schistosomiasi, trematodi di origine alimentare, diarrea cronica, problemi respiratori cronici, disturbi neurologici, fratture ossee.
5 | Catastrofico | Pericolo o evento pericoloso che può causare malattie o lesioni potenzialmente gravi o addirittura perdite con probabile azione penale. | Malattie o lesioni gravi: ad esempio, avvelenamento grave, perdita delle estremità, ustioni gravi, annegamento.
Source: ISO 20426 (ISO, 2018); WHO SSP Manual (WHO, 2016)
Matrice di analisi del rischio Semi-quantitativa
PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO | GRAVITÀ DEL PERICOLO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
R = P X G | <5 | 6 - 9 |  | 10 - 15 | 16 - 25
Livello di rischio | Rischio Basso | Rischio Medio |  | Rischio Alto | Rischio Molto Alto

## Risk Assessment Agro-Env
# | SUB-SISTEMA | NODO | EVENTO PERICOLOSO (Potenziale o Riscontrato) | CONSEGUENZE | MICROBIOLOGICO | CHIMICO | FISICO | FITOTOSSICITA' | ECOTOSSICITA' | ACCETTABILITÀ | VIA DI ESPOSIZIONE | AMBIENTI A RISCHIO | PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO | ENVIRONMENTAL SENSITIVITY | GRAVITÀ DEL PERICOLO | RISCHIO PRELIMINARE | MISURE DI CONTROLLO ESISTENTI | OSSEERVAZIONI DI SUPPORTO | PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO | ENVIRONMENTAL SENSITIVITY | GRAVITÀ DEL PERICOLO | RISCHIO FINALE | MISURE PREVENTIVE (NECESSITÀ / OPPORTUNITÀ / NON NECESSITÀ) - Qualità acqua di riutilizzo attuale | PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO | ENVIRONMENTAL SENSITIVITY | GRAVITÀ DEL PERICOLO | RISCHIO Integrando le misure preventive e le barriere | MISURE PREVENTIVE (NECESSITÀ / OPPORTUNITÀ / NON NECESSITÀ) - Qualità acqua di riutilizzo Classe A | PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO | ENVIRONMENTAL SENSITIVITY | GRAVITÀ DEL PERICOLO | RISCHIO Integrando acqua di qualità - Classe A | Note
1 | Sistema di adduzione acque reflue depurate al sistema di distribuzione irriguo | Condotta impianto di depurazione - Canale F | Perdita o fuoriuscita non intenzionale | Sversamento di acqua reflua depurata nell'ambiente adiacente la fuoriuscita, esposizione delle matrici ambientali all'acqua reflua depurata. |  |  |  |  | x |  | Infiltrazione | suolo | 2 | 4 | 3 | 6 |  |  | 2 | 4 | 3 | 6 | Manutenzione del sistema di distribuzione | 2 | 4 | 3 | 6 | Classe A | 2 | 4 | 1 | 2
[12 empty] | acque sotterranee | 2 | 3 | 3 | 6 |  |  | 2 | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 3 | 1 | 2
[11 empty] | Run off | acque superficiali | 2 | 3 | 2 | 4 |  |  | 2 | 3 | 2 | 4 |  | 2 | 3 | 2 | 4 |  | 2 | 3 | 1 | 2
2 | Rete di distribuzione irrigua - canali a superficie libera | Canale F | Accumulo di sedimenti e fanghi | Occlusione parziale del canale, aumento probabilità di esondazione e possibile aumento della torbidità |  |  |  |  | x |  | Infiltrazione | suolo | 3 | 4 | 1 | 3 | Manutenzione annuale, rimozione dei sedimenti durante la stagione invernale |  | 2 | 4 | 1 | 2 |  | 2 | 4 | 1 | 2 | Classe A | 2 | 4 | 1 | 2
[12 empty] | acque sotterranee | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 2 | 3 | 1 | 2
[11 empty] | Run off | acque superficiali | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 2 | 3 | 1 | 2
3 |  |  | Perdita o fuoriuscita non intenzionale su sponde o fondo (rottura) | Percolamento delle acque reflue depurate presenti direttamente nella falda |  |  |  |  | x |  | Infiltrazione | suolo | 2 | 4 | 3 | 6 |  |  | 2 | 4 | 3 | 6 |  | 2 | 4 | 3 | 6 | Classe A | 2 | 4 | 1 | 2
[12 empty] | acque sotterranee | 2 | 3 | 3 | 6 |  |  | 2 | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 3 | 1 | 2
[11 empty] | Run off | acque superficiali | 2 | 3 | 2 | 4 |  |  | 2 | 3 | 2 | 4 |  | 2 | 3 | 2 | 4 |  | 2 | 3 | 1 | 2
4 |  |  | Perdita o fuoriuscita non intenzionale (es. esondazione) | esondazione delle acque reflue depurate con conseguente contamenazione delle matrici ambientali |  |  |  |  | x |  | Infiltrazione | suolo | 2 | 4 | 2 | 4 |  |  | 2 | 4 | 2 | 4 |  | 2 | 4 | 2 | 4 | Classe A | 2 | 4 | 1 | 2
[12 empty] | acque sotterranee | 2 | 3 | 2 | 4 |  |  | 2 | 3 | 2 | 4 |  | 2 | 3 | 2 | 4 |  | 2 | 3 | 1 | 2
[11 empty] | Run off | acque superficiali | 2 | 3 | 3 | 6 |  |  | 2 | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 3 | 1 | 2
5 |  | Canalette Irrigue (N.13, N.14) | Accumulo di sedimenti e fanghi | Occlusione parziale del canale, aumento probabilità di esondazione e possibile aumento della torbidità |  |  |  |  | x |  | Infiltrazione | suolo | 3 | 4 | 1 | 3 |  | Le canalette irrigue servivano per fornire la risorsa irrigua all'azienda Maccarese spa, che recentemente ha deciso di ammodernare il sistema irriguo con una condotta aziendale in pressione, che si origina a Monti dell'Ara. | 2 | 4 | 1 | 2 | Costruzione rete in pressione | 1 | 4 | 1 | 1 | Classe A | 2 | 4 | 1 | 2
[12 empty] | acque sotterranee | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 2
[11 empty] | Run off | acque superficiali | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 2
6 |  |  | Perdita o fuoriuscita non intenzionale su sponde o fondo (mancato rivestimento) | Percolamento delle acque reflue depurate presenti direttamente nella falda, non c'è rivestimento |  |  |  |  | x |  | Infiltrazione | suolo | 5 | 4 | 3 | 15 |  | Le canalette irrigue servivano per fornire la risorsa irrigua all'azienda Maccarese spa, che recentemente ha deciso di ammodernare il sistema irriguo con una condotta aziendale in pressione, che si origina a Monti dell'Ara. | 2 | 4 | 3 | 6 | Costruzione rete in pressione | 1 | 4 | 3 | 3 | Classe A | 2 | 4 | 1 | 2
[12 empty] | acque sotterranee | 5 | 3 | 3 | 12 |  |  | 2 | 3 | 3 | 6 |  | 1 | 3 | 3 | 3 |  | 2 | 3 | 1 | 2
[11 empty] | Run off | acque superficiali | 5 | 3 | 2 | 8 |  |  | 2 | 3 | 2 | 4 |  | 1 | 3 | 2 | 2 |  | 2 | 3 | 1 | 2
7 |  |  | Perdita o fuoriuscita non intenzionale (es. esondazione) | esondazione delle acque reflue depurate con conseguente contamenazione delle matrici ambientali |  |  |  |  | x |  | Infiltrazione | suolo | 2 | 4 | 2 | 4 |  | Le canalette irrigue servivano per fornire la risorsa irrigua all'azienda Maccarese spa, che recentemente ha deciso di ammodernare il sistema irriguo con una condotta aziendale in pressione, che si origina a Monti dell'Ara. | 2 | 4 | 2 | 4 | Costruzione rete in pressione | 1 | 4 | 2 | 2 | Classe A | 2 | 4 | 1 | 2
[12 empty] | acque sotterranee | 2 | 3 | 2 | 4 |  |  | 2 | 3 | 2 | 4 |  | 1 | 3 | 2 | 2 |  | 2 | 3 | 1 | 2
[11 empty] | Run off | acque superficiali | 2 | 3 | 3 | 6 |  |  | 2 | 3 | 3 | 6 |  | 1 | 3 | 3 | 3 |  | 2 | 3 | 1 | 2
8 | Rete di distribuzione irrigua - condotte in pressione | Rete in pressione (Da Monti dell'Ara a Sasso) | Perdita o fuoriuscita non intenzionale - Adduttore | Sversamento di acqua reflua depurata nell'ambiente adiacente la fuoriuscita, esposizione della popolazione e dei lavoratori ai patogeni. Esposizione delle matrici ambientali all'acqua reflua depurata. |  |  |  |  | x |  | Infiltrazione | suolo | 2 | 4 | 3 | 6 | Telecontrollo, segnala prontamente una perdita nella rete in pressione, che può essere aggiustata dal Consorzio di Bonifica del Litorale Nord in tempi variabili |  | 2 | 4 | 3 | 6 | Aumentare la manutenzione del sistema di distribuzione | 2 | 4 | 3 | 6 | Classe A | 2 | 4 | 1 | 2
[12 empty] | acque sotterranee | 2 | 3 | 3 | 6 |  |  | 2 | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 3 | 1 | 2
[11 empty] | Run off | acque superficiali | 2 | 3 | 2 | 4 |  |  | 2 | 3 | 2 | 4 |  | 2 | 3 | 2 | 4 |  | 2 | 3 | 1 | 2
9 |  |  | Perdita o fuoriuscita non intenzionale - Rete Distribuzione | Sversamento di acqua reflua depurata nell'ambiente adiacente la fuoriuscita, esposizione delle matrici ambientali all'acqua reflua depurata. |  |  |  |  | x |  | Infiltrazione | suolo | 3 | 4 | 3 | 9 | Telecontrollo, segnala prontamente una perdita nella rete in pressione, che può essere aggiustata dal Consorzio di Bonifica del Litorale Nord in tempi variabili |  | 2 | 4 | 3 | 6 | Aumentare la manutenzione del sistema di distribuzione | 2 | 4 | 3 | 6 | Classe A | 2 | 4 | 1 | 2
[12 empty] | acque sotterranee | 3 | 3 | 3 | 9 |  |  | 2 | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 3 | 1 | 2
[11 empty] | Run off | acque superficiali | 3 | 3 | 2 | 6 |  |  | 2 | 3 | 2 | 4 |  | 2 | 3 | 2 | 4 |  | 2 | 3 | 1 | 2
10 |  |  | Perdita o fuoriuscita non intenzionale - Rete Aziendale | Sversamento di acqua reflua depurata nell'ambiente adiacente la fuoriuscita, esposizione delle matrici ambientali all'acqua reflua depurata. |  |  |  |  | x |  | Infiltrazione | suolo | 5 | 4 | 3 | 15 |  | La rete aziendale non è di diretta competenza del Consorzio di Bonifica del Litorale Nord, ma delle singole aziende | 5 | 4 | 3 | 15 | Aumentare la manutenzione del sistema di distribuzione | 3 | 4 | 3 | 9 | Classe A | 5 | 4 | 1 | 5
[12 empty] | acque sotterranee | 5 | 3 | 3 | 12 |  |  | 5 | 3 | 3 | 12 |  | 3 | 3 | 3 | 9 |  | 5 | 3 | 1 | 4
[11 empty] | Run off | acque superficiali | 5 | 3 | 2 | 8 |  |  | 5 | 3 | 2 | 8 |  | 3 | 3 | 2 | 6 |  | 5 | 3 | 1 | 4
11 | Sistemi di accumulo | Serbatoi di accumulo (Quarto del Cecio, Macchia della Signora, Sasso) | Accumulo di sedimenti e fanghi | aumento probabilità di esondazione e possibile aumento della torbidità |  |  |  |  | x |  | Infiltrazione | suolo | 5 | 4 | 1 | 5 | Manutenzione annuale |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | Classe A | 4 | 4 | 1 | 4
[12 empty] | acque sotterranee | 5 | 3 | 1 | 4 |  |  | 4 | 3 | 1 | 3 |  | 4 | 3 | 1 | 3 |  | 4 | 3 | 1 | 3
[11 empty] | Run off | acque superficiali | 5 | 3 | 1 | 4 |  |  | 4 | 3 | 1 | 3 |  | 4 | 3 | 1 | 3 |  | 4 | 3 | 1 | 3
12 |  |  | Perdita o fuoriuscita non intenzionale | Sversamento di acqua reflua depurata nell'ambiente adiacente la fuoriuscita, esposizione della popolazione e dei lavoratori ai patogeni. Esposizione delle matrici ambientali all'acqua reflua depurata. |  |  |  |  | x |  | Infiltrazione | suolo | 2 | 4 | 2 | 4 | Sistema di drenaggio per acculumo delle perdite |  | 2 | 4 | 2 | 4 |  | 2 | 4 | 2 | 4 | Classe A | 2 | 4 | 1 | 2
[12 empty] | acque sotterranee | 2 | 3 | 2 | 4 |  |  | 2 | 3 | 2 | 4 |  | 2 | 3 | 2 | 4 |  | 2 | 3 | 1 | 2
[11 empty] | Run off | acque superficiali | 2 | 3 | 2 | 4 |  |  | 2 | 3 | 2 | 4 |  | 2 | 3 | 2 | 4 |  | 2 | 3 | 1 | 2
13 | Impianti di sollevamento | Sollevamento di Monti dell'Ara | Malfunzionamenti del sistema (es. perdite o rotture) | Sversamento di acqua reflua depurata nell'ambiente adiacente la fuoriuscita, esposizione delle matrici ambientali all'acqua reflua depurata. |  |  |  |  | x |  | Infiltrazione | suolo | 2 | 4 | 3 | 6 |  |  | 2 | 4 | 3 | 6 | Aumentare la manutenzione del sistema di distribuzione | 2 | 4 | 3 | 6 | Classe A | 2 | 4 | 1 | 2
[12 empty] | acque sotterranee | 2 | 3 | 3 | 6 |  |  | 2 | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 3 | 1 | 2
[11 empty] | Run off | acque superficiali | 2 | 3 | 2 | 4 |  |  | 2 | 3 | 2 | 4 |  | 2 | 3 | 2 | 4 |  | 2 | 3 | 1 | 2
14 | Sistema di irrigazione, suolo, colture | Sistema di irrigazione, suolo, colture | Esposizione accidentale alle acque reflue depurate, guasto del sistema di utilizzo finale | Sversamento di acqua reflua depurata nell'ambiente adiacente la fuoriuscita, esposizione delle matrici ambientali all'acqua reflua depurata. |  |  |  |  | x |  | Infiltrazione | suolo | 3 | 4 | 3 | 9 |  |  | 3 | 4 | 3 | 9 | Aumentare la manutenzione del sistema di distribuzione | 2 | 4 | 3 | 6 | Classe A | 3 | 4 | 1 | 3
[12 empty] | acque sotterranee | 3 | 3 | 3 | 9 |  |  | 3 | 3 | 3 | 9 |  | 2 | 3 | 3 | 6 |  | 3 | 3 | 1 | 3
[11 empty] | Run off | acque superficiali | 3 | 3 | 2 | 6 |  |  | 3 | 3 | 2 | 6 |  | 2 | 3 | 2 | 4 |  | 3 | 3 | 1 | 3
15 |  | Irrigazione | Irrigazione con acqua con alto contenuto di Boro | Conseguenze negative per le colture |  |  |  |  | x |  | Assorbimento | Colture | 1 | 4 | 3 | 3 | Allegato IV matrice di rischio focus impianto di depurazione |  | 1 | 4 | 3 | 3 | Misure preventive lato impianto di trattamento REPORT Cap 5,3,4 | 1 | 4 | 3 | 3 | Classe A | 1 | 4 | 1 | 1
16 |  |  | Irrigazione con acqua con alto contenuto di Residui della disinfezione | Conseguenze negative per le colture e lo stato ecologico delle acque superficiali |  |  |  |  | x |  | Infiltrazione | suolo | 1 | 4 | 3 | 3 | Allegato IV matrice di rischio focus impianto di depurazione | Disinfezione solo di emergenza con acido peracetico | 1 | 4 | 3 | 3 | Misure preventive lato impianto di trattamento REPORT Cap 5,3,4 | 1 | 4 | 3 | 3 | Classe A | 1 | 4 | 1 | 1
[12 empty] | acque sotterranee | 1 | 3 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | 3 |  | 1 | 3 | 3 | 3 |  | 1 | 3 | 1 | 1
[11 empty] | Run off | acque superficiali | 1 | 3 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | 3 |  | 1 | 3 | 3 | 3 |  | 1 | 3 | 1 | 1
[11 empty] | Assorbimento | Colture | 1 | 4 | 3 | 3 |  |  | 1 | 4 | 3 | 3 |  | 1 | 4 | 3 | 3 |  | 1 | 4 | 1 | 1
16 |  |  | Sovraccarico idraulico per eccessiva irrigazione | Conseguenze negative per le colture |  |  | x |  | x |  | Infiltrazione | suolo | 1 | 4 | 3 | 3 | Allegato IV matrice di rischio focus impianto di depurazione |  | 1 | 4 | 3 | 3 | Misure preventive lato impianto di trattamento REPORT Cap 5,3,4 | 1 | 4 | 3 | 3 | Classe A | 1 | 4 | 1 | 1
17 |  |  | Irrigazione con acqua con alto contenuto di Azoto | Conseguenze negative per le colture e lo stato chimico ed ecologico delle acque superficiali e sotterranee |  |  |  |  | x |  | Infiltrazione | suolo | 2 | 4 | 3 | 6 | Allegato IV matrice di rischio focus impianto di depurazione | Registrati superamenti di azoto toale e fosforo (ca 1-2/anno), leggermente sopra il limite | 2 | 4 | 3 | 6 | Misure preventive lato impianto di trattamento REPORT Cap 5,3,4 | 2 | 4 | 3 | 6 | Classe A | 2 | 4 | 1 | 2
[12 empty] | acque sotterranee | 2 | 3 | 3 | 6 |  |  | 2 | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 3 | 1 | 2
[11 empty] | Run off | acque superficiali | 2 | 3 | 3 | 6 |  |  | 2 | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 3 | 1 | 2
[11 empty] | Assorbimento | Colture | 2 | 4 | 3 | 6 |  |  | 2 | 4 | 3 | 6 |  | 2 | 4 | 3 | 6 |  | 2 | 4 | 1 | 2
17 |  |  | Irrigazione con acqua con alto contenuto di Fosforo | Conseguenze negative per le colture e lo stato chimico ed ecologico delle acque superficiali e sotterranee |  |  |  |  | x |  | Infiltrazione | suolo | 2 | 4 | 3 | 6 | Allegato IV matrice di rischio focus impianto di depurazione | Registrati superamenti di azoto toale e fosforo (ca 1-2/anno), leggermente sopra il limite | 2 | 4 | 3 | 6 | Misure preventive lato impianto di trattamento REPORT Cap 5,3,4 | 2 | 4 | 3 | 6 | Classe A | 2 | 4 | 1 | 2
[12 empty] | acque sotterranee | 2 | 3 | 3 | 6 |  |  | 2 | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 3 | 1 | 2
[11 empty] | Run off | acque superficiali | 2 | 3 | 3 | 6 |  |  | 2 | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 3 | 1 | 2
[11 empty] | Assorbimento | Colture | 2 | 4 | 3 | 6 |  |  | 2 | 4 | 3 | 6 |  | 2 | 4 | 3 | 6 |  | 2 | 4 | 1 | 2
18 |  |  | Irrigazione con acqua con alta salinità-conduttività | Conseguenze negative per le acque sotterranee e il suolo |  |  |  |  | x |  | Infiltrazione | suolo | 2 | 4 | 3 | 6 | Allegato IV matrice di rischio focus impianto di depurazione | Non si sono riscontrati superamenti | 2 | 4 | 3 | 6 | Misure preventive lato impianto di trattamento REPORT Cap 5,3,4 | 2 | 4 | 3 | 6 | Classe A | 2 | 4 | 1 | 2
[12 empty] | acque sotterranee | 2 | 3 | 3 | 6 |  |  | 2 | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 3 | 1 | 2
[11 empty] | Run off | acque superficiali | 2 | 3 | 3 | 6 |  |  | 2 | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 3 | 1 | 2
19 |  |  | Irrigazione con acqua con alto contenuto di Cloro | Conseguenze negative per le colture e lo stato ecologico delle acque superficiali |  |  |  |  | x |  | Infiltrazione | suolo | 1 | 4 | 3 | 3 | Allegato IV matrice di rischio focus impianto di depurazione |  | 1 | 4 | 3 | 3 | Misure preventive lato impianto di trattamento REPORT Cap 5,3,4 | 1 | 4 | 3 | 3 | Classe A | 1 | 4 | 1 | 1
[12 empty] | acque sotterranee | 1 | 3 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | 3 |  | 1 | 3 | 3 | 3 |  | 1 | 3 | 1 | 1
[11 empty] | Run off | acque superficiali | 1 | 3 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | 3 |  | 1 | 3 | 3 | 3 |  | 1 | 3 | 1 | 1
20 |  |  | Irrigazione con acqua con alto contenuto di Sodio | Conseguenze negative per le colture e il suolo |  |  |  |  | x |  | Infiltrazione | suolo | 2 | 4 | 3 | 6 | Allegato IV matrice di rischio focus impianto di depurazione | Misure sodio implementate solo di recente | 2 | 4 | 3 | 6 | Misure preventive lato impianto di trattamento REPORT Cap 5,3,4 | 2 | 4 | 3 | 6 | Classe A | 2 | 4 | 1 | 2
[11 empty] | Assorbimento | Colture | 2 | 4 | 3 | 6 |  |  | 2 | 4 | 3 | 6 |  | 2 | 4 | 3 | 6 |  | 2 | 4 | 1 | 2
21 |  |  | Irrigazione con acqua con alto contenuto di Arsenico | Conseguenze negative per le colture e il suolo e lo stato ecologico delle acque superficiali e sotterranee |  | x |  | x | x |  | Infiltrazione | suolo | 2 | 4 | 3 | 6 | Allegato IV matrice di rischio focus impianto di depurazione | Limite di rilevabilità del laboratorio vicino al limite di legge. Osservati 2 superamenti. | 2 | 4 | 3 | 6 | Misure preventive lato impianto di trattamento REPORT Cap 5,3,4 | 2 | 4 | 3 | 6 | Classe A | 2 | 4 | 1 | 2
[8 empty] | x | x |  |  | acque sotterranee | 2 | 3 | 3 | 6 |  |  | 2 | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 3 | 1 | 2
[8 empty] | x | x |  | Run off | acque superficiali | 2 | 3 | 3 | 6 |  |  | 2 | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 3 | 1 | 2
[8 empty] | x | x |  | Assorbimento | Colture | 2 | 4 | 3 | 6 |  |  | 2 | 4 | 3 | 6 |  | 2 | 4 | 3 | 6 |  | 2 | 4 | 1 | 2
22 |  |  | Irrigazione con acqua con alto contenuto di Eptacloro | Conseguenze negative per le colture e il suolo e lo stato ecologico delle acque superficiali e sotterranee |  | x |  | x | x |  | Infiltrazione | suolo | 2 | 4 | 3 | 6 | Allegato IV matrice di rischio focus impianto di depurazione | Limite di rilevabilità del laboratorio vicino al limite di legge. Osservati 2 superamenti. | 2 | 4 | 3 | 6 | Misure preventive lato impianto di trattamento REPORT Cap 5,3,4 | 2 | 4 | 3 | 6 | Classe A | 2 | 4 | 1 | 2
[8 empty] | x | x |  |  | acque sotterranee | 2 | 3 | 3 | 6 |  |  | 2 | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 3 | 1 | 2
[8 empty] | x | x |  | Run off | acque superficiali | 2 | 3 | 3 | 6 |  |  | 2 | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 3 | 1 | 2
[8 empty] | x | x |  | Assorbimento | Colture | 2 | 4 | 3 | 6 |  |  | 2 | 4 | 3 | 6 |  | 2 | 4 | 3 | 6 |  | 2 | 4 | 1 | 2
23 |  |  | Irrigazione con acqua con alto contenuto di Solidi sospesi | Conseguenze negative per le colture e il suolo e lo stato ecologico delle acque superficiali e sotterranee |  |  | x |  |  | x | Intasamento | acque sotterranee | 2 | 3 | 3 | 6 | Allegato IV matrice di rischio focus impianto di depurazione | Osservati 5 superamenti. 95° percentile comunque basso. | 2 | 3 | 3 | 6 | Misure preventive lato impianto di trattamento REPORT Cap 5,3,4 | 2 | 3 | 3 | 6 | Classe A | 2 | 3 | 1 | 2
[7 empty] | x |  |  | x |  | acque superficiali | 2 | 3 | 3 | 6 |  |  | 2 | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 3 | 1 | 2
[7 empty] | x |  |  | x |  | Colture | 2 | 4 | 3 | 6 |  |  | 2 | 4 | 3 | 6 |  | 2 | 4 | 3 | 6 |  | 2 | 4 | 1 | 2

## Matrix Agro-Env
Agro-Environmental Risk Assessment - semi/qualitative | [9 empty] | Source: JRC Technical Report, 2022, Technical Guidance Water Reuse Risk Management for Agricultural Irrigation
1 | Screening dei pericoli -
Confronto dei pericoli presenti nelle acque di bonifica con i valori noti di regolamenti, direttive, standard e linee guida a seconda del comparto ambientale potenzialmente interessato (cfr. Figura 9). Ciò potrebbe includere le concentrazioni massime ammissibili o gli standard di qualità ambientale (SQA) per i contaminanti regolamentati nei comparti ambientali potenzialmente esposti, il cui rispetto garantirà nella maggior parte dei casi la protezione degli ambienti esposti.
2 | Probabilità che i contaminanti raggiungano il recettore ambientale - Likelihood
La probabilità può essere stimata valutando se i pericoli possono raggiungere il recettore ambientale. Per le acque sotterranee e superficiali, la probabilità dipenderà dalle condizioni idrogeologiche del sito (ad esempio, la presenza di una falda acquifera), dalla probabilità che la sostanza si sposti nella zona non satura per l'infiltrazione (ad esempio, il tipo di suolo e le caratteristiche di pericolo) e dal tipo di condizioni di irrigazione (ad esempio, le pratiche agricole, le esigenze delle colture, il tipo di suolo, la probabilità che l'acqua di recupero trabocchi dai sistemi di drenaggio).
PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO (P) |  |  |  | Sensitivity group |  | Acque Superficiali | Acque Sotteranee | Suolo | Colture
1 | Molto improbabile | Non è successo in passato ed è altamente improbabile che accada nei prossimi mesi (o in un altro periodo ragionevole). |  | 1 | Bassa | Presenza di un sistema di drenaggio profondo (oltre 80 cm) | Non c'è una falda acquifera sotto l'area irrigata e non c'è continuità idrogeologica che possa trasferire l'acqua a una falda vicina (3). | Tessitura: clay and clay loam soils Soil Organic Content SOM (%): >2,0 | Colture industriali, da energia e da sementi.
2 | Improbabile | Non si è verificato in passato ma potrebbe verificarsi in circostanze eccezionali nei prossimi 12 mesi (o in un altro periodo ragionevole). |  | 2 | Media | La progettazione e il funzionamento dell'impianto di irrigazione impediscono il deflusso superficiale. | Presenza di una falda acquifera a una profondità superiore a 5 m con un contenuto di argilla > 40 % negli ultimi 2 m di suolo. | Tessitura: sandy clay loam, silty clay loam Soil Organic Content SOM (%): >1,5 | Colture alimentari da consumare crude la cui parte commestibile è prodotta al di sopra del livello del terreno e non a diretto contatto con le acque affinate; Colture alimentari trasformate; Colture alimentari non trasformate, comprese le colture utilizzate per l'alimentazione di animali da latte o da carne.
3 | Possibile | Potrebbe essersi verificato in passato e/o potrebbe verificarsi in circostanze regolari nei prossimi 12 mesi (o in un altro periodo ragionevole). |  | 3 | Alta | La progettazione e il funzionamento dell'impianto di irrigazione impediscono il deflusso superficiale. Presenza di un sistema di drenaggio sotterraneo poco profondo (a una profondità di 80 cm o meno). | Presenza di una falda acquifera a oltre 5 m di profondità dalla superficie, con un contenuto di argilla compreso tra il 15 e il 40% nei primi 2 m di terreno. | Tessitura: silt, silt loam e loam Soil Organic Content SOM (%): >=1,0 | Colture alimentari da consumare crude la cui parte commestibile è prodotta al di sopra del livello del terreno e non a diretto contatto con le acque affinate; Colture alimentari trasformate; Colture per alimentazione animale (pascolo e colture da foraggio); Colture non alimentari.
4 | Probabile | È stato osservato in passato e/o è probabile che si verifichi nei prossimi 12 mesi (o in un altro periodo ragionevole). |  | 4 | Molto Alta | Presenza di ruscellamento superficiale durante l'irrigazione o presenza di accumuli superficiali che possono dilavare durante gli eventi piovosi. | Presenza di una falda acquifera non confinata sotto l'area irrigata con un contenuto di argilla (2) < 5 % negli ultimi 2 m di terreno. Presenza di una falda acquifera a una profondità inferiore a 5 m. | Tessitura :sand, loamy sand e sandy loam Soil Organic Content SOM (%): <1,0 | Colture alimentari da consumare crude la cui parte commestibile è a diretto contatto con le acque affinate e le piante da radice da consumare crude.
5 | Molto probabile | È stato spesso osservato in passato e/o si verificherà quasi certamente in diverse circostanze nei prossimi 12 mesi (o in un altro periodo ragionevole). |  |  |  | Nota 1 - Il passaggio nella sezione sotterranea garantisce il filtraggio dei contaminanti. L'esistenza di un drenaggio efficace del terreno riduce il contenuto d'acqua del suolo, ma potrebbe portare a un aumento del carico sui sistemi idrici di superficie.
Source: ISO 20426 (ISO, 2018); WHO SSP Manual (WHO, 2016) | [5 empty] | Nota 2 - Il contenuto di argilla può essere determinato mediante analisi al setaccio.
Nota 3 - Gruppo Zero è da selezionare solo quando è stata condotta un'analisi idrogeologica approfondita. In assenza di una chiara conoscenza della geo-idrogeologia sotterranea, il sito deve essere considerato come se ci fosse una falda acquifera sotto l'area irrigata.
Source: ISO 16075-1 (2020)
Probabilità di accadimento dell'evento |  | Sensitività della matrice ambientale |  |  |  |  | Probabilità combinata | Probabilità di esposizione | Combinazioni
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | da 1 a 4 | 1 | 1*1;1*2;2*1;1*3;3*1;1*4;4*1;2*2;
1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | da 5 a 8 | 2 | 5*1; 2*3; 3*2; 2*4; 2*4;
2 |  | 2 | 4 | 6 | 8 |  | da 9 a 12 | 3 | 5*2; 3*3;3*4; 4*3;
3 |  | 3 | 6 | 9 | 12 |  | da 13 a 16 | 4 | 5*3, 4*4;
4 |  | 4 | 8 | 12 | 16 |  | da 17 a 20 | 5 | 5*4; 4*5;
5 |  | 5 | 10 | 15 | 20
Pf = P x S | < 5 | 5 - 8 | 9 - 12 | 13 - 16 | 17 - 20
Probabilità di esposizione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
3 | Severità del danno - Severity
La conseguenza o la gravità dei livelli di danno dipenderà dallo stato di qualità iniziale delle acque superficiali o sotterranee. I livelli di gravità potrebbero definire in che misura la concentrazione del pericolo causerà un effetto dannoso per il comparto ambientale. Ad esempio, il livello di gravità del danno dipenderà dalla misura in cui un pericolo contribuirà al deterioramento dello stato del corpo idrico considerato.
GRAVITÀ DEL PERICOLO (G)
1 | Insignificante | Impatto non significativo o non rilevabile.
2 | Minore | Impatto minimo per una popolazione ridotta. Potenzialmente dannoso per l'ecosistema locale, con impatti locali contenuti nel sito. Impatti ambientali reversibili a breve termine. Nessun cambiamento rilevabile a livello ecologico. Può essere facilmente gestito, ma richiede comunque un'azione immediata per minimizzare gli impatti. Ad esempio, una piccola perdita di acqua riciclata ( idonea per l'irrigazione forestale) in un torrente vicino, che provoca alcuni impatti negativi (ad esempio, l'odore) o un lieve stress per le piante autoctone (ad esempio, le piante autoctone sensibili al fosforo). Alcune alterazioni gestibili del normale uso o scarico.
3 | Moderato | Impatto minimo per una popolazione numerosa. Potenzialmente dannoso per gli ecosistemi a livello regionale, con impatti limitati al sito circostante. Possibili impatti minori sulle aree adiacenti. Impatti ambientali a medio termine, generalmente reversibili. Se l'evento dovesse verificarsi, gli impatti ambientali potrebbero essere prontamente contenuti o mitigati (ad esempio, l'eutrofizzazione di un corso d'acqua dovuta al deflusso quando viene irrigato con acqua riciclata). Modifica significativa della normale perturbazione, con ripercussioni sul normale utilizzo o scarico, aumento del monitoraggio.
4 | Maggiore | Impatto notevole per una piccola popolazione. Potenzialmente letale per l'ecosistema locale. Prevalentemente locale, ma con potenziali impatti al di fuori del sito. Impatti ambientali a medio e lungo termine. Potenzialmente reversibili nell'arco di diversi anni. Impatto significativo sugli ecosistemi. Se l'evento dovesse verificarsi, gli impatti ambientali sarebbero difficili da contenere o mitigare (ad esempio, grandi morie di pesci, morte diffusa di flora e fauna). Modifica significativa della normale perturbazione, con ripercussioni sul normale utilizzo o scarico. Possibile cessazione dell'uso. È necessario un elevato livello di monitoraggio.
5 | Catastrofico | Impatto grave per una popolazione numerosa. Potenzialmente letale per l'ecosistema regionale o per le specie minacciate. Impatti diffusi, sul sito e fuori dal sito. Danno catastrofico, se l'evento dovesse verificarsi, gli impatti ambientali sarebbero estremamente difficili, se non impossibili, da contenere o mitigare (ad esempio, impatti catastrofici su aree Patrimonio dell'Umanità, o specie, popolazioni o comunità ecologiche identificate come minacciate). Guasto grave del sistema che porta alla cessazione dell'utilizzo.
4 | Risk Assessment Matrix
Matrice di analisi del rischio Semi-quantitativa
Probabilità di esposizione | GRAVITÀ DEL PERICOLO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
R = P X G | <5 | 6 - 9 |  | 10 - 15 | 16 - 25
Livello di rischio | Rischio Basso | Rischio Medio |  | Rischio Alto | Rischio Molto Alto